## Estudio de Mercado
ESTUDIO DE MERCADO PARA CON PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPOS ORDENACIÓN FORESTAL Y PLANES DE MANEJO FORESTAL
Proyecto: “INTERVENCIÓN INTEGRAL EN LOS NUCLEOS DE DESARROLLO FORESTAL”
Radicado 20/03/2026
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | PFM | PFNM | Cantidad Total | KASALAB |  | PROBETAS Y PIPETAS LTDA |  | CTL COMPANY POR EL SERVICIO |  | PRECIO MIN UNITARIO | PRECIO PROM UNITARIO | PRECIO MAX UNITARIO | VALOR TOTAL PARA LA CONTRATACION TENIENDO EN CUENTA EL VALOR PROMEDIO
[6 empty] | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
1 | Brújula forestal Brújula de carcasa metálica. Graduación para tomar el rumbo de 0-360°, con aro fluorescente. Incluya Clinómetro. Graduación de rumbo de 0-360°. Con forro de cuero sintético. Con tecnología waterproof Escala graduada en centímetros (14 cm a 16 cm). Mirilla para toma de rumbo y altura de objetos. Que incluya: Cordón para portar la brújula, estuche y manual de usuario. Lectura directa sin mecanismo de bloqueo de aguja, se debe tomar el dato de rumbo de forma directa. | Unidad | 42 | 30 | 72 | 357000 | 25704000 | 386750 | 27846000 | 392700 | 28274400 | 357000 | 378816.6667 | 392700 | 27274800
2 | Hipsómetro forestal Hipsómetro forestal que permita realizar medidas de altura, conectividad para descarga de datos, ultrasonido para vegetación densa que incluya factor de área basal para inventario forestal. Peso: Entre 170 a 220 gr. Batería: Pilas AA y/o recargables. Frecuencia ultrasónica 24 a 26 kHz Almacenamiento: Entre 4.000 a 6.000 conjunto de datos exportables en .CSV. Conectividad: Bluetooth 4.0 e infrarrojos. Configuración de idioma: español. Distancia de medida: hasta 30 metros con una resolución de 0,01 m incluso en vegetación densa, y con una precisión de + -1%. Que mida alturas de 0 hasta 999 metros o con una resolución de 0,1 m. Que mida ángulos en grados 360 °. | Unidad | 4 |  | 4 | 17850000 | 71400000 | 18088000 | 72352000 | 17731000 | 70924000 | 17731000 | 17889666.67 | 18088000 | 71558666.67
3 | Clinómetro Digital Equipado con medidor de factor y funciones integradas para medir altura y calcular área basal. Pantalla LCD retroiluminada. Batería AA alcalina con bajo consumo de batería Capacidad para medir altura entre un rango de 0 a 100 m (resolución de 0.1 m) y ángulos entre -55° a 85° con precisión de +/- 0.2° Medición de factor de área basal 0,5; 1; 2; 4 m2/ha. Con temperatura de funcionamiento entre -15°c a 45°c Peso: 40 a 60 gr. Factor forma ajustable: Desde 0,10 hasta 0,95 | Unidad | 24 |  | 24 | 2142000 | 51408000 | 2261000 | 54264000 | 2213400 | 53121600 |  | 2205466.667 | 2261000 | 52931200
4 | Binoculares prismaticos. Aumento: 10X Campo de visión: 100 a 120 mts Enfoque de cerca: 3 a 4 mts Distancia ocular: 16 a 18 mm Diámetro del objetivo: 42 mm. Color: negro Peso: 600 a 700 gramos | Unidad | 24 | 30 | 54 | 957950 | 51729300 | 1041250 | 56227500 | 963900 | 52050600 |  | 987700 | 1041250 | 53335800
5 | GPS Con pantalla transflectiva: 64.000 a 66.000 colores. Sistema de carga: Permita pilas recargables y/o pilas AA con autonomía de mínimo 16 horas. Con tecnología waterproof: Soporta inmersión en agua entre 1 cm a 100 cm durante un tiempo máximo de 30 minutos. Tamaño máximo de la pantalla (ANCHO/ALTO) 3,6 x 5,5 cm; 2,6 pulgadas en diagonal (6,6 cm) Resolución de pantalla mínimo 160 x 240 pixeles. Capacidad de memoria: mínimo 16 GB y tarjeta microSD de 32GB, compatible con mini-USB Capacidad mínima de marcación de 5.000 waypoints Compatibilidad de por lo menos 500 mosaicos de mapa personalizados Con conectividad inalámbrica: Bluetooth, ANT | Unidad | 24 | 18 | 42 | 2558500 | 107457000 | 2261000 | 94962000 | 2618000 | 109956000 | 2261000 | 2479166.667 | 2618000 | 104125000
6 | Cinta Diamétrica en Tela Material: Tejido de alta resistencia Diámetro de la cinta mínimo: 160 cm de diámetro y/o 5 metros lineales. Ancho de la cinta: Entre 24 a 26 mm Unidades de medida: Pulgadas, metros, centímetros y milímetros Rango de medición: 5 metros Peso: Entre 280 a 320 g Durabilidad: Resistente a la intemperie e impermeable | Unidad | 42 | 30 | 72 | 466480 | 33586560 | 362950 | 26132400 | 416500 | 29988000 | 362950 | 415310 | 466480 | 29902320
7 | Cinta Métrica Fibra de Vidrio de 50 metros x 12mm a 13 mm ancho. Material del Cuerpo: polipropileno. Tipo de trabajo: Profesional Ancho: 4.00 cm Largo: 24 cm a 26 cm Alto: 32 cm a 36 cm | Unidad | 42 | 30 | 72 | 154700 | 11138400 | 148750 | 10710000 | 113050 | 8139600 | 113050 | 138833.3333 | 154700 | 9996000
8 | Cinta Métrica de fibra de vidrio, X 100 metros, 12mm a 13 mm ancho. Cinta recubierta con PVC que permite mojarse y limpiarse. Mango ergonómico con cubierta de goma y manivela abatible. Color ‎Naranja Fijación de gancho. Material: plástico | Unidad | 18 |  | 18 | 446250 | 8032500 | 452200 | 8139600 | 499800 | 8996400 | 446250 | 466083.3333 | 499800 | 8389500
9 | Calibrador Mecánico – Pie de rey Rango de medición mínimo - Rango de medición máximo: 0 milímetros - 300 milímetros Tipo de calibrador: mecánico y/o digital Material: Acero Inoxidable. Precisión: 0,2 mm | Unidad | 24 | 12 | 36 | 1428000 | 51408000 | 1630300 | 58690800 | 1487500 | 53550000 | 1428000 | 1515266.667 | 1630300 | 54549600
[7 empty] | 411863760 |  | 409324300 |  | 415000600 |  |  |  | 412062886.7
NOTA: Se realizaron tres cotizaciones para establecer el precio promedio de la contratación por convocatoria publica por lo cual el valor promedio es de 412,062,887
Elaborado por : Victor Rincon
Profesional de apoyo
2026-03-19