|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES** | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | **Poste de cemento:**  Dimensiones 2.10 m de largo, 10 x 10 cm ancho  Poste con punta en la parte de arriba.  Varillas: 3 varillas de ¼  Flejes: 8 flejes de 1/4 en forma de triángulo.  Canastilla De 3 varillas con 8 flejes por canastilla.  Material: Concreto fundido con material tamizado especial, cemento de buena calidad.  Huecos para alambre: 5 huecos con espacio de 30 cm entre cada uno.  Peso aprox. 40 kgc/u. | 3.766 |  |  |
|  | | **VALOR TOTAL  IVA INCLUIDO** | | **$** |

**ANEXO No. 2  
OFERTA ECONÓMICA**