## Oferta Economica
ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL DE REFERENCIA |  | VALOR TOTAL OFERTA
1 | Llevar a cabo las actividades de adecuación de la Estación Experimental de EL Trueno, en El Retorno, Guaviare, acorde con lo establecido en las Especificaciones técnicas y alcance de actividades obra adecuación Estación, y los estudios y diseños arquitectónicos definidos para esta adecuación. | 2579836289 |  | 0
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA CON IMPUESTOS INCLUIDOS
NOTA 1: Remitir el formato en EXCEL y en PDF
El oferente declara que anexa a la presente oferta la documentación que acredita el cumplimiento de los perfiles mínimos requeridos, incluyendo las hojas de vida, las certificaciones laborales y los títulos de formación académica y otras certificaciones exigidos, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia.
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | CAMPAMENTO GENERAL DE OBRA COMPUESTO POR CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TEJA DE ZINC O ALUZINC DE 2,40 MTS DE ALTURA, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN LISTONES DE MADERA 4X4 Y 4X8, ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN REPISA 4X8 Y POLÍN 4X4 CON TEJA DE ZINC, 1 PUNTO DE ILUMINACIÓN, 1 PUNTO O TOMA ELÉCTRICA A 110V, PUERTA DE ACCESO DE 90 CM EN ZINC REPISA Y DURMIENTE, CADENA Y CANDADO, PISO EN CONCRETO POBRE DE 5 CM Y REPISAS EN TABLA DE 30 CM PARA DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN ALTURA. DIMENSIONES 2,20 X 7,00 MTS. | 15.4 | M2 |  | 0
1.2 | ELABORACIÓN DE CERRAMIENTO EN TELA PLÁSTICA VERDE CON PARALES EN REPISA 4X10, DURMIENTE 5X5, EXCAVACIÓN Y MANO DE OBRA, SE CALCULA UN CERRAMIENTO LINEAL SEPARADA LA OBRA A INICIAR CON LA ZONA CONSTRUIDA EXISTENTE A UNA ALTURA DE 2,20 METROS. 20 METROS LINEALES X 2,20 MTS DE ALTURA. | 44 | M2 |  | 0
1.3 | REPLANTEO GENERAL DE OBRAS, SE CONTEMPLA REPLANTEO DE CIMENTACIÓN, UBICACIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (VIGAS Y COLUMNAS), REPLANTEO DE MUROS Y REPLANTEO GENERAL DE CUBIERTA, INCLUYE MADERA PARA PUENTES, MINERAL, HILO. | 1116.83 | M2 |  | 0
1.4 | COMPRA DE MADERA EN GENERAL PARA ACTIVIDADES VARIAS DE OBRA, FORMALETAS DE VIGAS Y COLUMNAS, TESTEROS, CAMILLAS, CAJONES, INCLUYE, DURMIENTE 4X4, REPISA 4X8, VARAS DE CORREDOR, PLANCHONES, TABLAS DE 20, TABLAS DE 25, TABLAS DE 30. | 625 | M2 |  | 0
1.5 | FORMALETA PARA VIGAS, COLUMNAS E INSTALACIÓN Y ANCLAJE DE MÉNSULAS COMPUESTA POR PARALES, CAMILLAS, CERCHAS, CRUCETAS, CAJONES METÁLICOS O EN MADERA PARA COLUMNAS Y PLACAS DE CONCRETO ELEVADAS. | 70 | M2 |  | 0
1.6 | ACARREOS EN GENERAL DE MATERIAL, SIN LÍMITE DE DISTANCIA NI ORIGEN DE DESPACHO. COMPRENDE EL TRASPORTE ESPECIAL DE MATERIALES CON PESO SUPERIOR A 2 - 3 TONELADAS. | 5 | VIAJES |  | 0
1.7 | ACARREOS EN GENERAL DE MATERIAL A GRANEL, DESDE EXPENDIOS, DEPÓSITOS O FERRETERÍAS CERCANAS A LA OBRA, (MUNICIPIOS CERCANOS). | 20 | VIAJES |  | 0
1.8 | COMPRA DE MATERIAL A GRANEL DE FERRETERÍA Y VARIOS PARA CONSUMIBLES DIARIOS. | 415 | M2 |  | 0
1.9 | ALQUILER DE CANGURO O RANA CON TRASPORTE IDA Y REGRESO Y COMBUSTIBLE PARA COMPACTACIÓN DE SUB-BASES Y MEJORAMIENTO DE TERRENO EN DESCAPOTE, ZAPATAS Y CIRCULACIONES. CADA ALQUILER SE CONTEMPLA POR UN PERIODO DE 3 DÍAS. | 8 | ALQUILER |  | 0
1.1 | ALQUILER TROMPO ELÉCTRICO CON TRASPORTE IDA Y REGRESO PARA PREMEZCLADO DE CONCRETOS Y MORTEROS. SE CONTEMPLA PRESENCIA PERMANENTE EN OBRA DURANTE 3 MESES DE OBRA GRIS. | 4 | MES |  | 0
1.11 | ALQUILER ANDAMIO TUBULAR CON PLANCHONES PARA DURACIÓN DE OBRA DE 5 MESES, SE CONTEMPLA 12 SECCIONES DE ANDAMIO Y 12 PLANCHONES. | 5 | MES |  | 0
1.12 | DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO EN SAN JOSÉ DE PERSONAL CON TRASPORTE IDA Y REGRESO A LA ZONA DE TRABAJO, DURACIÓN DE OBRA 5 MESES X 5 DÍAS LABORALES 12 PERSONAS. | 137.5 | DIAS |  | 0
1.13 | RACIONES DE HIDRATACIÓN DE PERSONAL DE OBRA. SUMINISTRO DE AGUA EN DÍAS LABORALES, SE CALCULAN 1500 CM3 X CADA EMPLEADO 5,5 DÍAS A LA SEMANA 5 MESES. CANTIDAD DE EMPLEADOS EN OBRA: 12 PERSONAS. | 137.5 | RACIONES |  | 0
1.14 | PROVISIÓN DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA PERSONAL DE OBRA EN DÍAS LABORALES, SE CALCULAN 2 PROVISIONES X CADA EMPLEADO X 5,5 DÍAS A LA SEMANA X 5 MESES, CANTIDAD DE EMPLEADOS EN OBRA: 7 PERSONAS. | 20 | SEMANAS |  | 0
1.15 | MÓVIL ELÉCTRICA PARA TRABAJO EN OBRA. TABLERO COMPUESTO POR 2 TOMAS A 110V, 1 TOMA BIFÁSICA, 1 TABLERO DE 6 CIRCUITOS BIFÁSICOS CON BREAKER DE CORTE 2X20 AMP, SOPORTE POSTERIOR EN MADERA CON PARALES TIPO TRÍPODE Y 40 METROS DE CABLE ENCAUCHETADO 3*10. | 1 | UND |  | 0
1.16 | DEMOLICIÓN MANUAL DE KIOSKOS EXISTENTES, INCLUYE CUBIERTA ESTRUCTURA, CERRAMIENTO BAJO, NO INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA NI CARGUE NI TRASIEGO DE MATERIAL. | 1 | UND |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 | DESCAPOTE DE TERRENO MANUAL A UNA PROFUNDIDAD DE 6-8 CM, RETIRO DE PASTO MALEZA, INCLUYE ÁREA DE PARQUEO, NO INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL. | 1125.83 | M2 |  | 0
2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN A UNA PROFUNDIDAD DE 1,25 MTS ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN, NO INCLUYE TRASIEGO DE MATERIAL EXCAVADO. | 93.5256 | M3 |  | 0
2.3 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MUROS DE CONTENCIÓN Y CAÑUELAS DE FILTROS PERIMETRALES, NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO. | 8.5 | M3 |  | 0
2.4 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA ELABORACIÓN DE TANQUE BAJO TIERRA DE ACUMULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS PARA RIEGO Y SANITARIOS, 1,40X1,40X1,40. | 3.2928 | M3 |  | 0
2.5 | EXCAVACIÓN MANUAL ESPEJOS NATURALES A UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM. NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO. | 4.69 | M3 |  | 0
2.6 | EXCAVACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 90 X 90 X 1,10 DE ALTURA (MEDIDAS DE EXCAVACIÓN). | 1 | UND |  | 0
2.7 | EXCAVACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA, AGUA POTABLE, AGUA RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIAS PROFUNDIDAD VARIABLE 40 - 60 CM. | 46 | ML |  | 0
2.8 | RELLENOS EN MATERIAL TIPO RECEBO O MORADO DE CANTERA PARA NIVELACIÓN DE TERRENO Y CONFORMACIÓN DE TERRAZAS, PLACAS DE CONTRAPISO, PLACA TANQUE ALMACENAMIENTO AGUAS LLUVIAS, BASES DE MUROS DE BANCAS DE TERRAZA COSTADO OCCIDENTAL, INCLUYE EXPANSIÓN DE MATERIAL DEL 14%. ALTURA DE PLACA DE NIVELACIÓN COMPACTADA 12 CM. | 636.3 | M2 |  | 0
2.9 | RELLENOS Y COMPACTACIÓN EN GRAVILLA DE 1" PARA ZONA DE PARQUEOS, SE CONTEMPLA UN ÁREA DE 213,M2 | 394 | M2 |  | 0
2.1 | INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE PROTECCIÓN NEGRO CAL. 6 PARA AISLAMIENTO DE HUMEDAD EN CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN DE FILTROS Y TALUDES. | 468.6 | M2 |  | 0
2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NEGRO TEJIDO EN POLIPROPILENO PARA PROTECCIÓN Y DRENAJE DE JARDINERAS CONTRA ESPEJOS DE AGUA | 9 | ML |  | 0
2.12 | TRASIEGO DE EXCAVACIONES DESDE PUNTOS DE EXCAVACIÓN HASTA SITIO DE CARGUE Y ACUMULACIÓN DE MATERIAL PARA POSTERIOR RETIRO. | 34 | VIAJE |  | 0
2.13 | RETIRO CON CARGUE MANUAL DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA, SE CALCULAN VIAJES DE 6 M3. | 34 | VIAJE |  | 0
SUBTOTAL |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  | 0
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO - SIN ACERO DE REFUERZO
3,1 | CONCRETO DE LIMPIEZA PARA ZAPATAS Y VIGAS CON ALTURA DE 5 CM DE 1500 PSI. | 4.088 | M3 |  | 0
3,2 | ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3500 PSI DE 1,55X1,75X0,30 - 1,80X2,00X0,30 SIN ACERO, INCLUYE MURO PRINCIPAL DE RECIBO. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). | 11.98 | M3 |  | 0
3,3 | VIGAS DE CIMENTACIÓN PARA EDIFICIO CENTRAL DE 30 X 40 CONCRETO DE 3500 PSI SIN ACERO, INCLUYE MURO PRINCIPAL DE RECIBO. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). | 13.53 | M3 |  | 0
3,4 | SOBRECIMIENTO EN BLOQUE Y GROUTING PARA NIVELACIÓN DE CIMENTACIÓN Y NIVELACIÓN DE BANCAS EXTERNAS H,0,30. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). | 201.32 | ML |  | 0
3,5 | CONCRETO PARA DADOS DE ARRANQUE DE MURO DE CONTENCIÓN DE RAMPA PEATONAL COSTADO ORIENTAL Y COLUMNAS DE PLACA DE CONTRAPISO HACIA ZAPATA A UNA ALTURA 0,70 MTS DE 60 X 35 Y 30 X 30 EN CONCRETO DE 4000 PSI. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). | 3.42 | M3 |  | 0
3,6 | ELABORACIÓN DE CUNETA PARA, CONTENCIÓN, CONTROL Y RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS SOBRE FACHADA DE PERÍMETRO NORTE DE EDIFICIO CENTRAL Y CARA NORTE DE TERRAZA EXTERNA EN CONCRETO DE 3000 PSI CON DESARROLLO DE PLACA Y ALETA DE 80 CM Y RECUBRIMIENTO SOBRE MURO EN LADRILLO COMÚN PAÑETADO DE 60-70 CM. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). | 59 | ML |  | 0
3,7 | CONCRETO PARA PLACA DE CONTRAPISO DE ÁREA DE SERVICIOS, BAÑOS, DEPOSITO, CUARTO DE COMUNICACIONES, CUARTO DE MÁQUINAS, SALONES PRINCIPALES, A UNA ALTURA DE 15 CM CONCRETO 3000 PSI. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). | 54.0691 | M3 |  | 0
3,8 | CONCRETO PARA PLACA DE CONTRAPISO DE ÁREA DE, HALL CENTRAL DE CIRCULACIÓN RAMPAS Y TERRAZAS EXTERIORES A UNA ALTURA DE 6 CM CONCRETO 3000 PSI. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). | 19.3536 | M3 |  | 0
3,9 | DILATACIONES ESTRUCTURALES DE PLACA DE CONTRAPISO DE SALÓN PRINCIPAL AREA DE SERVICIOS Y CIRCULACIÓN CENTRAL TIPO AJEDREZ CON TUBERÍA LIVIANA DE 3/4" Y VARILLA DE 3/8" SEPARADA CADA 50 CM Y LUBRICADA CON GRASA PARA MOVIMIENTO, INCLUYE FORMALETA DE SEPARACIÓN EN PLANCHOS DE 5 CM PERFORADO. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). | 424.2 | M2 |  | 0
3.1 | CONCRETO PARA COLUMNAS DE 1° PISO DE 30 X 50 PARA SALÓN PRINCIPAL Y 25 X 25 PARA ÁREA DE SERVICIOS A UNA ALTURA DE 2,61 EN CONCRETO 4000 PSI, INCLUYE FORMALETA EQUIPO Y MANO DE OBRA. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). | 4.9035 | M3 |  | 0
3.11 | CONCRETO PARA COLUMNAS DE 1° PISO DE 25 X 50 PARA MURO PRINCIPAL DE RECIBO Y BIENVENIDA A EDIFICIO CENTRAL A UNA ALTURA DE 5,00 EN CONCRETO 4000 PSI, INCLUYE FORMALETA EQUIPO Y MANO DE OBRA. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). | 2.7 | M3 |  | 0
3.12 | CONCRETO PARA ESCALERA EXTERNA INGRESO A RECINTO EN CONCRETO DE 3500 PSI. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). | 1.53 | M3 |  | 0
3.13 | CONCRETO PARA VIGA DE REMATE PERIMETRAL DE 1° PISO EN SALONES PRINCIPALES, ÁREA DE SERVICIOS, BAÑOS, DEPÓSITO DE 0,25 X 0,40, EN CONCRETO DE 3500 PSI, INCLUYE FORMALETA MATERIALES Y MANO DE OBRA. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). | 15.66 | M3 |  | 0
3.14 | CONCRETO DE 3000 PSI DE 15 X 20 PARA CINTAS DE CONFINAMIENTO DE ANTEPECHOS DE TERRAZA EXTERIOR, CINTAS PARA MUROS CALAOS, CINTAS DE CONFINAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE ESPEJOS DE AGUA CON JARDINERAS, ANTEPECHO DE RAMPA EXTERIOR, VIGAS DE CONFINAMIENTO DE ÁREA DE PARQUEADERO, BORDILLOS, ESPEJO DE AGUA, ALEROS, MÉNSULAS CON FORMALETA 94.1 ML. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). 462 ML | 9.29 | M3 |  | 0
3.15 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO Y AMARRE DE MUROS EN GENERAL 12 CM X 20 CM, MUROS DE FACHADA, MÓDULOS SUELTOS DE MUROS EXTERIORES. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). | 1.3978 | M3 |  | 0
3.16 | DINTELES EN BLOQUE N° 4 CON RELLENO EN GRUTING, CINTA INFERIOR EN CONCRETO DE 5 CM DE ALTURA 3000 PSI CON 2 REFUERZOS EN ACERO (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). | 19 | ML |  | 0
3.17 | FUNDIDA E INSTALACIÓN DE PLAQUETAS EN CONCRETO PARA, CUBIERTA Y MURO DE LOCKERS, BANCAS Y CUBIERTA EN HALL PRINCIPAL DE CIRCULACIÓN, BANCAS EN TERRAZA EXTERIOR COSTADO OCCIDENTAL Y BANCAS TERRAZA EXTERIOR COSTADO ORIENTAL CON ANCHO PROMEDIO DE 40 CM X 8 CM DE ALTURA, INCLUYE FORMALETA Y ACABADO REQUEMADO. | 8.3328 | M3 |  | 0
3.18 | FUNDIDA E INSTALACIÓN DE PLACA DE CUBIERTA PARA TANQUE DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI CONFORMADO POR MARCO PERIMETRAL CON ALETA TRABADA POSITIVA Y TAPA DE SOBREPONER Y ENCAJAR SOBRE MARCO CON ALA NEGATIVA, INCLUYE MARCO METÁLICO DE 1,1/2". DIMENSIÓN 0,70X0,70 LIBRE. | 6.156 | M3 |  | 0
3.19 | ELABORACIÓN DE VIGA CANAL EN CONCRETO SOBRE MURO DE BIENVENIDA CON DESARROLLO DE 70-80 CM PAREDES DE 8 CM BASE 8 CM EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA Y MANO DE OBRA Y GÁRGOLAS. | 12.92 | ML |  | 0
3.2 | ELABORACIÓN TANQUE BAJO TIERRA EN CONCRETO REFORZADO DE 3500 PSI PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE 2,10X2,10X1,30 LIBRE, INCLUYE, CÁRCAMO, PLACA DE CUBIERTA DE 8 CM, FORMALETA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | 5.733 | M3 |  | 0
3.21 | ELABORACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA RAMPA DE ACCESO A COMPLEJO DESDE ÁREA DE PARQUEO EN CONCRETO DE 3500 PSI DE 15 CM DE ANCHO Y 1.50 CM DE ALTURA, INCLUYE, FORMALETA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | 4.0876 | M3 |  | 0
3.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES ESTRUCTURALES ENTRE ELEMENTOS EN CONCRETO (COLUMNAS - VIGAS) Y MUROS EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE, EPÓXICO DE ANCLAJE (ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJES ESTRUCTURALES DE ALTA RESISTENCIA) CON PERFORACIÓN DE 3" Y DIÁMETRO DE 1/2" PARA ACERO DE 3/8". NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | 276 | UNDS |  | 0
3.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1 CM PARA JUNTAS DE DILATACIÓN DE MAMPOSTERÍA CONTRA ESTRUCTURA EN CONCRETO. | 386.4 | ML |  | 0
SUBTOTAL |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO - SIN ACERO DE REFUERZO |  |  | 0
4 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE Y LADRILLO
4,1 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N° 4 PARA MUROS INTERNOS Y EXTERNOS. INCLUYE MURO PRINCIPAL DE BIENVENIDA A PROYECTO EN ÁREA DE ACCESO A ZONA DE PARQUEO. | 366.6 | M2 |  | 0
4,2 | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N° 4 PARA MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, INCLUYE BANCAS EN TERRAZA EXTERIOR COSTADO OCCIDENTAL. ML | 200.76 | ML |  | 0
4,3 | MUROS SOBRE FACHADAS PRINCIPALES DE EDIFICIO CENTRAL EN BLOQUE REFERENCIA CALAO POLINNO DE 25X25 EN CONCRETO HVE, INCLUYE MORTERO DE PEGA TIPO M O S ESPECIAL IMPERMEABILIZADO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN Ø1/4", MANO DE OBRA CALIFICADA ESPECIAL Y EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA, SE CALCULA DESPERDICIO DE MATERIAL DEL 18%, INCLUYE TRASPORTE ESPECIAL Y DESCARGUE. | 69.3 | M2 |  | 0
4,4 | POLLOS EN LADRILLO Y CONCRETO, BORDILLOS, GRADAS, CAMBIOS DE NIVEL BOCAS DE ENTRADA A TANQUES SUBTERRÁNEOS. | 32 | ML |  | 0
4,5 | CAJA DE INSPECCIÓN EN LADRILLO COMÚN 80 X 80 X 80 TERMINADA CON TAPA EN CONCRETO DE 5 CM Y PAÑETE REQUEMADO, CAÑUELAS + MARCO Y TAPA METÁLICA EN 2". | 1 | UNDS |  | 0
4,6 | CONFORMACIÓN EN MUROS DE CAJA DE INSPECCIÓN EN LADRILLO COMÚN 40 X 60 TERMINADA. | 2 | UNDS |  | 0
SUBTOTAL |  | MAMPOSTERIA EN BLOQUE Y LADRILLO |  |  | 0
5 | PAÑETES Y REVOQUES
5,1 | PAÑETE SENCILLO PARA MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, MORTERO ARENA AMARILLA 1:3. | 669.18 | M2 |  | 0
5,2 | PAÑETE SENCILLO PARA MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, MORTERO ARENA AMARILLA 1:3. | 1096.71 | ML |  | 0
5,3 | FILOS DE MUROS, BOCAS DE PUERTAS, VENTANAS, DILATACIONES Y DINTELES. | 1203.39 | ML |  | 0
5,4 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS Y TANQUES (ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS). SE CALCULA EL 2% DEL PESO DEL MORTERO A UTILIZAR. | 267 | M2 |  | 0
5,5 | SUMINISTRO DE MATERIAL (ADHESIVO CEMENTICIO DE ALTAS PRESTACIONES (TIPO C2 O SUPERIOR SEGÚN NORMA TÉCNICA) X 25 KILOS BLANCO CON LÁTEX PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA DE MORTERO PARA FACHADAS. | 48 | BULTOS |  | 0
5,6 | ALISTADO DE PISOS ALTURA 2 - 3 CM MORTERO CON ARENA DE RIO 1:3. | 478 | M2 |  | 0
5,7 | ALISTADO 1:3 ESCALERAS Y CIRCULACIONES EXTERIORES, INCLUYE PASOS, CONTRAPASOS. | 49.25 | M2 |  | 0
5,8 | ADECUACIÓN DE NICHOS EN MUROS DE RAMPAS PARA INSTALACIÓN DE APLIQUES EMPOTRADOS, INCLUYE DEMOLICIÓN, PERFORACIÓN Y RESANE EN MORTERO DE 5 CARAS. | 12 | UND |  | 0
SUBTOTAL |  | PAÑETES Y REVOQUES |  |  | 0
6 | REDES INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 | ADECUACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE UBICADO EN ÁREA NORTE DE AULA DE CAPACITACIÓN EXISTENTE, INCLUYE CONEXIÓN DE PARCIAL ELÉCTRICA A NUEVO TABLERO BIFÁSICO DE 24 CTS Y TOTALIZADOR DE 60 AMP. | 1 | UND |  | 0
6.2 | PARCIAL BIFÁSICA 3#8+1#10T EN TUBERÍA DE 1,1/4" CONDUIT DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN UBICADO EN SALA DE REUNIONES EXISTENTE HASTA NUEVO TABLERO 24 CTS. | 23 | ML |  | 0
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE 24 CIRCUITOS BIFÁSICO COMPLETO INTERNO PRINCIPAL PARA NUEVO EDIFICIO, INCLUYE BREAKERS DE CORTE DE 20 AMP - 30 AMP, PACHAS 2X30 PARA AIRES, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y RESERVAS. | 1 | UND |  | 0
6.4 | INSTALACIÓN DE POLO A TIERRA COMPUESTO POR VARILLA COBRE/COBRE DE 5/8" + ACCESORIOS, CAJAS EN PISO DE 25X25 CON TAPA EN CONCRETO, UBICADAS EN EXTREMOS OPUESTOS DE NUEVA EDIFICACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN DE ALAMBRE EN ALUMINIO CAL 12 ENTRE EXTREMOS POR TUBERÍA DE 1/2" CONDUIT. | 2 | UND |  | 0
6.5 | SALIDAS A 110V PARA TOMAS, VENTILADORES, ACCES POINT, SECADORES DE MANOS, CUARTO DE COMUNICACIONES, INCLUYE APARATO LÍNEA BLANCA (ALTA GAMA CON TERMINACIÓN MINIMALISTA), TOMAS DE SERVICIO CON POLO A TIERRA. | 47 | PTO |  | 0
6.6 | PUNTOS Y SALIDAS PARA ILUMINACIÓN SIN LAMPARA, INTERRUPTOR SENCILLO LÍNEA BLANCA ALTA GAMA CON TERMINACIÓN MINIMALISTA, SE CALCULA UN INTERRUPTOR POR CADA 8 SALIDAS. | 92 | PTO |  | 0
6.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ÁREA DE PARQUEO CIRCULACIONES EXTERIORES Y TERRAZA EXTERNA. INCLUYE INSTALACIÓN. | 12 | UND |  | 0
6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPORIZADOR PARA ZONAS DE CIRCULACIÓN CENTRAL, TERRAZA OCCIDENTE, ÁREA DE PARQUEO Y CIRCULACIONES EXTERIORES GENERAL. | 6 | UND |  | 0
6.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y SCH-40 DE 1/2" CON CABLEADO 2#12+1#14T Y EMPALMES EN CAPUCHONES PARA ALIMENTACIÓN DE TOMAS A 110V, SENSORES DE MOVIMIENTO Y SALIDAS DE ILUMINACIÓN, SE CALCULAN 4,00 MTS X DE TUBERÍA Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN POR CADA PUNTO, INCLUYE Y 12 VENTILADORES DE TECHO. | 604 | ML |  | 0
6.1 | LAMPARA METÁLICA LED ALARGADA DE 40W, LUZ 6000 - 7000 LUM, COLOR CHASIS BLANCO ANCHO 1.40 DESCOLGADA DE CIELO RAZO PARA SALONES PRINCIPALES. INCLUYE INSTALACIÓN CON CLAVIJA PARA FÁCIL RETIRO. | 39 | UND |  | 0
6.11 | APLIQUES DE PARED CON DIFUSOR LED DE 40W TIPO BAÑADOR DE MURO LUZ 4000 LMS BLANCO PARA MURO CENTRAL DE CIRCULACIÓN Y MURO PRINCIPAL DE RECIBO EN ÁREA DE PARQUEO. | 19 | UND |  | 0
6.12 | APLIQUE PARA TECHO LUZ LED PANEL DE SOBREPONER DE 18W COLOR 6000-7000 (LUMINARIA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER DE ALTA EFICIENCIA) PARA ZONA DE BAÑOS, COMUNICACIONES, CUARTO DE MÁQUINAS, DEPÓSITO Y SERVICIOS. | 17 | UND |  | 0
6.13 | REFLECTOR EXTERIOR PARA TERRAZAS CON POSTE METÁLICO EN AGUAS LLUVIAS DE 2" PINTURA BLANCA A UNA ALTURA DE 2,70 MTS, LAMPARA TIPO REFLECTOR LED DE 60W DE 17X25. | 4 | UND |  | 0
6.14 | APLIQUES DE EMPOTRAR EN NICHO 15X15 LED DE 5W PARA ILUMINACIÓN DE RAMPAS Y ESCALERA PRINCIPAL (LUMINARIA LED DE BAJO CONSUMO PARA EMPOTRAR EN NICHO) | 12 | UND |  | 0
6.15 | CAJAS DE PASO 20 X 20 METÁLICAS CON PINTURA PARA MANEJO Y DERIVACIÓN DE CABLEADO UTP, TUBERÍA DE ENERGÍA SOLAR Y PARCIALES ELÉCTRICAS. | 9 | UND |  | 0
6.16 | PUNTO DE CONEXIÓN PRINCIPAL DE PROVEEDOR DE INTERNET TIPO (SISTEMA DE INTERNET SATELITAL DE ALTA VELOCIDAD Y BAJA LATENCIA) A UNA ALTURA DE 3,50 MTS (SE DEBE VALIDAR UBICACIÓN DE LA ANTENA) INCLUYE, TUBERÍA GALVANIZADA DE 3/4" CON ACCESORIOS Y TUBERÍA AGUAS NEGRAS DE 2" DE SUJECIÓN CON DADO EN CONCRETO. | 1 | PTO |  | 0
6.17 | SALIDAS PARA DATOS: 3 ACCESS POINT EN SALONES DE CAPACITACIÓN, SE DEBE DEJAR CAJA TOMA DE DATOS AZUL CAT 6 ADOSADA A CIELO RAZO U ESTRUCTURA. | 3 | PTO |  | 0
6.18 | TUBERÍA SCH-40 DE 3/4" Y 1/2" PARA SALIDAS DE DATOS CON CABLE UTP CAT 6. DESDE CADA AULA CON PUNTO EN TECHO HASTA UBICACIÓN DE MODEM EN CUARTO DE COMUNICACIONES. | 92 | ML |  | 0
6.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH-40 DE 1,1/4" (SIN CABLEADO) PARA ADECUACIÓN FUTURA E INSTALACIÓN DE RED DE PANELES SOLARES DESDE PERÍMETRO DE CUBIERTA DE SALONES PRINCIPALES HACIA PUNTO DE UBICACIÓN DE BATERÍAS Y TABLERO DE TRASFERENCIA. SE HACE REFERENCIA A INSTALACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RUTA E INDICACIONES DE PLANOS ELÉCTRICOS. | 21 | ML |  | 0
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH-40 DE 1" (SIN CABLEADO) PARA ADECUACIÓN FUTURA E INSTALACIÓN DE RED DE PANELES SOLARES DESDE PERÍMETRO DE CUBIERTA DE SALONES PRINCIPALES HACIA PUNTO DE UBICACIÓN DE BATERÍAS Y TABLERO DE TRASFERENCIA. SE HACE REFERENCIA A INSTALACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RUTA E INDICACIONES DE PLANOS ELÉCTRICOS. | 76 | ML |  | 0
6.21 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ACCESS POINT DE TECHO WIFI GIGABIT DUAL BAND 2.4/5GHZ 3,0 GB/S (PUNTO DE ACCESO ACCESS POINT WIFI 6 GIGABIT DUAL BAND CON TECNOLOGÍA MESH) PARA SALONES PRINCIPALES. | 3 | UND |  | 0
6.22 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU SPLIT TIPO INVERTER A 220V EN ÁREA DE CUARTO DE COMUNICACIONES, INCLUYE DESAGÜE Y KIT DE INSTALACIÓN. | 1 | UND |  | 0
SUBTOTAL |  | REDES INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 0
7 | INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
7.1 | PUNTOS Y SALIDAS PARA AGUA POTABLE EN 1/2", INCLUYE 2 PUNTOS DE LLAVES DE JARDÍN. | 17 | PTO |  | 0
7.2 | RECAMARAS DE AIRE PARA LAVAMANOS EN 1/2". | 6 | PTO |  | 0
7.3 | SALIDAS PARA REGISTRO PVC DE 3/4" INCLUYE TAPA 20 X 20 METÁLICA. | 5 | PTO |  | 0
7.4 | TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 1/2" PRESIÓN POR PISO, INCLUYE TUBERÍA PARALELA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA SANITARIOS Y LLAVES DE JARDÍN PROVENIENTE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS. | 23.76 | ML |  | 0
7.5 | TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 3/4" PRESIÓN POR PISO, INCLUYE TUBERÍA PARALELA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA SANITARIOS Y LLAVES DE JARDÍN PROVENIENTE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS. | 42.12 | ML |  | 0
7.6 | TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 1" PRESIÓN POR PISO, INCLUYE TUBERÍA PARALELA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA SANITARIOS Y LLAVES DE JARDÍN PROVENIENTE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS. | 35.64 | ML |  | 0
7.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FILTRADO MANUAL PARA SEDIMENTOS DE RED DE AGUA POTABLE DE INGRESO A NUEVA INFRAESTRUCTURA Y RED DE AGUAS LLUVIAS DE INGRESO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO BAJO-TIERRA, INCLUYE, FILTROS DE 1", 2 CHEKES HORIZONTALES DE 1” PARA CORTE PARCIAL DE SERVICIO EN MANTENIMIENTOS. | 4 | UND |  | 0
7.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE JARDÍN METÁLICAS. | 2 | UND |  | 0
SUBTOTAL |  | INSTALACIONES DE AGUA POTABLE |  |  | 0
8 | INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
8.1 | SALIDAS SANITARIAS DE 2" CON SIFONES, INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA. | 8 | PTO |  | 0
8.2 | SALIDAS SANITARIAS DE 3" CON RED AGUAS LLUVIAS, INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA. | 4 | PTO |  | 0
8.3 | SALIDAS SANITARIAS DE 4" CON REDIRECCIONAMIENTO A TANQUE RED AGUAS LLUVIAS, INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA. | 6 | PTO |  | 0
8.4 | TUBERÍA SANITARIA DE 2" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA. | 21.6 | ML |  | 0
8.5 | TUBERÍA SANITARIA DE 3" PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA. | 4 | ML |  | 0
8.6 | TUBERÍA SANITARIA DE 4" PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS HASTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA. | 148.05 | ML |  | 0
8.7 | TUBERÍA SANITARIA DE 6" PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS HASTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA. | 3 | ML |  | 0
8.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA PVC ANTIRRETORNO DE 4" PARA REBOSE DE TANQUE DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | 1 | UND |  | 0
8.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE PRESIÓN DE 1/2 HP. PERIFÉRICA CON TANQUE HORIZONTAL DE 50 LTS, BAJO CONSUMO, PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN SANITARIOS DESDE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5200 LTS, INCLUYE CHEKES, REGISTROS, UNIVERSALES, TUBERÍA Y MANO DE OBRAS. | 1 | UND |  | 0
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGANTES DE 4" EN ALUMINIO INSTALADAS EN CANAL PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | 8 | UND |  | 0
SUBTOTAL |  | INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS |  |  | 0
9 | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO
9.1 | VENTANERÍA EN ALUMINIO BLANCO REF. 744 DE CORREDERA, ALFAJÍA DE 12 CM Y VIDRIO DE 4 MM CRUDO PARA BAÑOS Y CUARTO DE MÁQUINAS. INCLUYE SELLADO DE VENTANERIA CON (SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO PARA JUNTAS) SOBRE CONTORNOS DE MUROS. | 8.5 | ML |  | 0
9.23 | PERSIANA DE 3.5 CM EN ALUMINIO BLANCO REF. 744 CON Y ALFAJÍA DE 12 CM PARA DEPÓSITO. INCLUYE SELLADO DE VENTANERIA CON (SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO PARA JUNTAS) SOBRE CONTORNOS DE MUROS. | 3.3 | ML |  | 0
9.3 | ESPEJOS FLOTANTES CON PERFIL DE 1"X1" EN ALUMINIO 3 MM PULIDOS Y BRILLADOS CON MANO DE OBRA. | 5.65 | M2 |  | 0
SUBTOTAL |  | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO |  |  | 0
10 | CARPINTERIA - ORNAMEN. METALICA Y ACERO
10.1 | PUERTA Y MARCO DE 10 CM CALIBRE 18, PARA ACCESO A BAÑO DE DISCAPACITADOS Y ACCESO A CUARTO DE MÁQUINAS CON PANEL DE PUERTA ENTABLERADA DILATADO CADA 40 CM CAL 18, CHAPA Y MANIJA SENCILLA PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO BRILLANTE. | 2 | UND |  | 0
10.2 | PUERTA DOBLE Y MARCO DE 10 CM PARA DEPÓSITOS CALIBRE 18 ANCLADO A MUROS CON PATAS EN ANGULO ABIERTO DE 12 CM 1,1/2" X 1,1/2"(4 POR CADA LATERAL) DILATADO DE MURO Y CUERPO CENTRAL DE HOJA EN PERSIANA CAL 20. DE 3.5 CM SEPARACIÓN, CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJA SENCILLA ROMA DE 20 CM, PINTURA AL HORNO COLOR BLANCO BRILLANTE. | 2 | UND |  | 0
10.3 | PUERTAS DOBLES DE ACCESO A SALONES PRINCIPALES DE (0,75 + 0,75 CADA HOJA X 2,60 MTS DE ALTURA) CON MARCO DE 10 CM DILATADO CAL 18 ANCLADO A MUROS CON PATAS EN ÁNGULO ABIERTO DE 12 CM 1,1/2" X 1,1/2". Y CUERPO CENTRAL EN TABLERO DOBLE DILATADO Y REFORZADO AL INTERIOR CON PERFILES 4X4 CAL. 18, PINTURA TIPO WASH PRIMER COLOR BLANCA, CHAPA DE SEGURIDAD SENCILLA (CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO CON ALTOS ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN), PASADOR DE PISO SENCILLO Y MANIJA SENCILLA ROMA DE 40 CM. | 3 | UNDS |  | 0
10.4 | DIVISIONES PARA SANITARIOS EN LAMINA FENÓLICA COLOR MADERA CON ACCESORIOS DE ANCLAJE A MURO EN ACERO INOXIDABLE, SEPARADOS DE PISO 30 CM Y A UNA ALTURA DE 1,50 MTS, INCLUYE ANCLAJES A MURO Y PISO. | 5 | UNDS |  | 0
10.5 | DIVISIONES PARA ORINALES EN LAMINA FENÓLICA COLOR MADERA CON ACCESORIOS DE ANCLAJE A MURO EN ACERO INOXIDABLE, SEPARADOS DE PISO 30 CM Y A UNA ALTURA DE 1,50 MTS, INCLUYE ANCLAJES A MURO Y PISO. | 1 | UNDS |  | 0
10.6 | KIT DE MANIJAS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE DE 1,1/2" CON ESCUDOS PARA MANIOBRA Y MOVILIDAD EN BAÑO DE DISCAPACITADOS, INCLUYE SANITARIO Y LAVAMANOS. | 1 | UND |  | 0
10.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, (1) DISPENSADOR DE JABÓN, (2) DISPENSADOR DE PAPEL (1) SECADOR DE MANOS ELECTRICO. | 3 | BAÑOS |  | 0
10.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA EN ÁREA DE CIRCULACIÓN INTERMEDIA PARA HALL DE COMUNICACIÓN ENTRE NUEVA INFRAESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, CONFORMADA POR PERFILES METÁLICOS 100X100 CAL 20 SEPARADOS CADA 50 CM, 200X100 Y 200X100 CAL 16 PARA PERÍMETROS DE PÉRGOLA Y 100X50 CAL 20 PARA CIRCULACIONES SECUNDARIAS SEPARADOS CADA 98 CM, RECUBRIMIENTO EN VIDRIO LAMINADO INCOLORO 4+4 CON SELLO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO DE COLOR NEGRO, CON ALTA CAPACIDAD DE MOVIMIENTO Y ADHERENCIA, INCLUYE PINTURA WASHPRIMER, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | 22 | M2 |  | 0
10.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA EN ÁREA DE CIRCULACIÓN PRINCIPAL CENTRAL CONFORMADA POR PERFILES METÁLICOS 100X100 CAL 20 SEPARADOS CADA 50 CM, 200X100 Y 200X100 CAL 16 PARA PERÍMETROS DE PÉRGOLA, 100X50 CAL 20 INTERMEDIOS SEPARADOS CADA 98 CM, Y RECUBRIMIENTO INTERNO ENTRE ESTRUCTURA EN VARAS DE BAMBÚ DE 3/4" Y 1" (46 UND X M2) BAJO REMARCO DE 1" X 1" PARA TODA EL ÁREA QUE SE CUBRE ADHERIDOS A REMARCO CON SELLANTE DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO O TORNILLERÍA (VALIDAR EN SITIO. INCLUYE PINTURA WASHPRIMER, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | 46.0635 | M2 |  | 0
10,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA PARA RAMPA DE ACCESO DESDE ÁREA DE PARQUEOS, ÁREA DE CIRCULACIÓN ANEXA A ESPEJO DE AGUA EN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS DE 1,1/2" CON PASAMANOS Y POSTES Y DIVISIONES HORIZONTALES EN 3/4", INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, ANCLAJES E INSTALACIÓN. | 33.6 | ML |  | 0
10.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA PRINCIPAL DE AULAS, BAÑOS Y DEPÓSITOS, ESTRUCTURA CON DISEÑO A 4 AGUAS Y LUCARNAS DE VENTILACIÓN, COMPUESTA POR PERFILERIA ESTRUCTURAL 200*100*4MM - 200*80*2,5MM, PINTURA Y ANTICORROSIVO WASH PRIMER, TENSORES, LUCARNAS, CORTAVIENTOS, INCLUYE EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | 422.3927 | M2 |  | 0
SUBTOTAL |  | CARPINTERIA - ORNAMEN. METALICA Y ACERO |  |  | 0
11 | CARPINTERIA DE MADERA Y MESONES
11,1 | PUERTAS RETRAIBLES CORREDIZAS PARA INTEGRACIÓN O SEPARACIÓN DE SALONES PRINCIPALES EN TABLERO DE RESINA FENÓLICA TIPO MADERA CON SISTEMA CORREDIZO, GUÍAS METÁLICAS EMBEBIDAS EN PISO, RIEL TIPO "U" ADHERIDO A VIGA SUPERIOR CON RODACHINAS DE NYLON, TAPAS LATERALES O FALDEROS REMOVIBLES PARA MANTENIMIENTO DE 12 CM, MANIJAS EMBEBIDAS PARA CUERPOS CENTRALES, MANIJA CON TOPE TIPO ROMA DE 60 CM PARA ARRANQUE DE PRIMERA PUERTA, ENGANCHES PARA TRASLAPOS Y ARRASTRES DE LAS HOJAS. PANELES DE HOJAS COMPUESTO POR LAMINA FENÓLICA DE 12 MM - AISLAMIENTO ACÚSTICO EN FIBRA DE VIDRIO O FRESCASA DE 1.1/2, BASTIDORES INTERNOS EN MADERA DE PINO DE 15 MM Y LAMINA FENÓLICA DE 12 MM CON RECUBRIMIENTO GENERAL EN CANTO RÍGIDO DE 40 MM | 48.204 | M2 |  | 0
11,2 | MESÓN EN GRANITO PARA BAÑOS REFERENCIA JASPE GRIS, INCLUYE SOPORTES LATERALES Y POSTERIOR EN ANGULO TIPO ESCUADRA DE 1,1/2" X 1,/12", SALPICADERO DE 15 CM, PERFORACIONES PARA LLAVE Y LAVAMANOS DE SOBREPONER Y FALDEROS O RENGRUESE FRONTALES Y LATERALES DE 15 CM. | 4.7 | ML |  | 0
SUBTOTAL |  | CARPINTERIA DE MADERA Y MESONES |  |  | 0
12 | APARATOS ACCESORIOS INCRUSTACIONES
12.1 | LAVAMANOS BLANCO SOBREPONER REDONDO CON GRIFERÍA METÁLICA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICA, ACOPLE CON REGISTRO Y DESAGÜE SENCILLO PVC CON CODO (NO ACORDEÓN) A MURO CON BUJE TAPA OLORES NEGRO DE 1,1/2" X 2". | 5 | UND |  | 0
12.2 | LAVAMANOS BLANCO ESPECIAL LÍNEA PARAMO PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, GRIFERÍA METÁLICA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICA, ACOPLE CON REGISTRO DE CIERRE Y DESAGÜE SENCILLO PVC CON CODO (NO ACORDEÓN) A MURO CON BUJE TAPA OLORES NEGRO DE 1,1/2" X 2". | 1 | UND |  | 0
12.3 | SANITARIOS BLANCO SMART ALONGADO BLANCO DE ALTA RESISTENCIA, PARA BAÑOS CON BRIDA DE INSTALACIÓN, (SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO PARA JUNTAS) DE SELLADO Y ACOPLE CON REGISTRO. | 6 | UND |  | 0
12.4 | ORINAL BLANCO (DE ALTA RESISTENCIA) ELONGADO VE CON GRIFERÍA METÁLICA MANUAL ANTIVANDÁLICA Y DESAGÜE SENCILLO PVC CON CODO (NO ACORDEÓN) A MURO CON BUJE TAPA OLORES NEGRO DE 1,1/2" X 2”. | 2 | UND |  | 0
12.5 | VENTILADORES DE TECHO INDUSTRIAL INSONORO DE 128 CM COLOR BLANCO, INCLUYE GANCHOS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA DE CUBIERTA E INTERRUPTOR DE MANDO EN MURO. | 12 | UND |  | 0
SUBTOTAL |  | APARATOS ACCESORIOS INCRUSTACIONES |  |  | 0
13 | ESTUCO Y PINTURA
13.1 | REPELLADO TIPO ESTUCO COMPUESTO POR (ADHESIVO PARA ENCHAPE Y MASILLA ACRÍLICA PARA ACABADOS EN SECO) LIJADO SUPERFICIAL, 1 MANO DE PINTURA TIPO 2 Y 2 MANOS DE PINTURA TIPO 1 PARA NUEVAS EDIFICACIONES. | 512 | M2 |  | 0
13.2 | REPELLADO TIPO ESTUCO COMPUESTO POR ADHESIVO PARA ENCHAPE Y MASILLA ACRÍLICA PARA ACABADOS EN SECO, LIJADO SUPERFICIAL, 1 MANO DE PINTURA TIPO 2 Y 2 MANOS DE PINTURA TIPO 1 PARA NUEVAS EDIFICACIONES. | 283 | ML |  | 0
13.3 | MANEJO DE FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO, ADHESIVO PARA ENCHAPE Y PINTURA. | 769 | ML |  | 0
13.4 | ESTUCO Y PINTURA DE FACHADA CON REPELLADO TIPO ESTUCO CON ADHESIVO PARA ENCHAPE Y MASILLA ACRÍLICA PARA ACABADOS EN SECO Y CORAZA PARA EXTERIORES. | 198 | M2 |  | 0
SUBTOTAL |  | ESTUCO Y PINTURA |  |  | 0
14 | CIELO RASO
14.1 | CIELO RAZO EN DRYWALL LAMINA RH DE 12,7 MM - 1/2" CON ESTRUCTURA METÁLICA (VIGUETA - OMEGA - ANGULO) CON TERMINACIÓN EN VINILO TIPO 1 PARA ÁREA DE TECHOS DE DEPÓSITO Y TELECOMUNICACIONES. | 28.8435 | M2 |  | 0
14.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN VARAS DE BAMBÚ CON DIÁMETRO ENTRE 3/4" Y 1" EN CINTAS ORIENTADAS NORTE - SUR DE 1,20 MTS DE ANCHO SEPARADAS 5 CM CON ESTRUCTURA EN LISTONES DE MADERA DE PINO SELLADA Y PINTADA EN ACEITE DE TEKA EN NEUTRO DE 1,1/2"X1,1/2" ANCLADA A ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA CON VARILLA ROSCADA DE 1/,4" Y 3/8" Y LISTONES DE MADERA SELLADOS Y PINTADOS CON ACEITE DE TEKA NEUTRO DE 1"X1,1/2" PARA INSTALACIÓN DEL BAMBÚ. CIELO RASO A INSTALAR EN AULAS DE CAPACITACIÓN, BAÑOS Y HALL CENTRAL DONDE SE UBICA EL ÁREA DE LOCKERS | 257.607 | M2 |  | 0
SUBTOTAL |  | CIELO RASO |  |  | 0
15 | ACABADOS DE PISOS Y ENCHAPES
15.1 | ENCHAPE DE PISO PARA ÁREA GENERAL DE AULAS Y ÁREA DE SERVICIOS, REF., ALFA SAHARA 30X30 INCLUYE, MATERIALES Y MANO DE OBRA. VALIDAR REFERENCIA FINAL. | 375.18 | M2 |  | 0
15.2 | GUARDA ESCOBA PARA ÁREA G/RAL DE AULAS, SERVICIOS Y CIRCULACIÓN REF. ALFA SAHARA 10X30, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. VALIDAR REFERENCIA FINAL. | 259.2 | ML |  | 0
15.3 | ENCHAPE MUROS 30X60 BLANCO BRILLANTE LISO ALTA RESISTENCIA PARA MUROS DE BAÑOS A 1,80 MTS DE ALTURA, INCLUYE, MATERIALES Y MANO DE OBRA. VALIDAR REFERENCIA FINAL. | 59.94 | M2 |  | 0
15.4 | ENCHAPE PARA MUROS, PISO Y CUBIERTA DE TANQUE DE AGUAS LLUVIAS 30X30 BLANCO, INCLUYE, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | 18.87 | M2 |  | 0
15.5 | TRATAMIENTO DE CIRCULACIONES EXTERIORES, RAMPAS, ESCALERAS Y TERRAZAS CON ADOQUÍN 100X200 BITONO INSTALADO CON MEZCLA HÚMEDA SOBRE PLACA DE CONTRAPISO (NO INCLUIDA EN ESTE ÍTEM) Y SELLADO DE JUNTAS CON ARENA CEMENTO Y ADHESIVO CEMENTICIO DE ALTAS PRESTACIONES PURO, INCLUYE 5% DE DESPERDICIO. 194,98 M2 | 204.729 | M2 |  | 0
15.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MURO PRINCIPAL DE RECIBO DE AVISO CORPORATIVO "SINCHI" EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CORTE LASER, CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ROJO SINCHI CON DIMENSIONES DE 1,50 X 2,00 INSTALADO CON DILATADORES Y DISTANCIADORES A MURO. | 1 | UND |  | 0
SUBTOTAL |  | ACABADOS DE PISOS Y ENCHAPES |  |  | 0
16 | CUBIERTAS
16.1 | CUBIERTA PRINCIPAL DE NUEVA SEDE (AULAS Y ZONA DE SERVICIOS) EN TEJA DE FIBROCEMENTO (TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO DE PERFIL 10) P-10 PINTURA ROJO COLONIAL, INCLUYE DESPERDICIOS POR CORTES EN CONTRA FLECHAS Y CAMBIOS DE PENDIENTE. | 458.85 | M2 |  | 0
16.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL 20. CON DESARROLLO DE 85 CM - BASE 30*25*20 CM, PINTURA EN WASH PRIMER BLANCO, INCLUYE SOSCOS, GOTERO, REBOCE Y SOPORTES EN TUBERÍA 1"X1" CAL 20 TIPO ESCUADRAS SOPORTADAS CADA 2,00 MTS. | 119 | ML |  | 0
16.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE 30 CM CAL 20 PARA ÁREA DE BAÑOS, COMUNICACIONES Y DEPÓSITO ANCLADO A MURO SELLADO CON SELLANTE DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑOO Y CINTA ASFÁLTICA AL CALOR DE 10 CM. SOBRE COSTADO CANAL EXTERNA SE INSTALA SOLO CINTA ASFÁLTICA 10 CM Y (SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO PARA JUNTAS) | 34.64 | ML |  | 0
SUBTOTAL |  | CUBIERTAS |  |  | 0
17 | ACERO DE REFUERZO CONSUMIBLES
17.1 | ACERO Y TRASIEGO DE REFUERZO FIGURADO FLEJES GANCHOS, NO INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA. | 11000 | KG |  | 0
17.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 150 X 150. | 52 | UND |  | 0
17.3 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE OBRA, DISCOS, HOJAS DE SEGUETAS, PUNTILLA 2% | 220 | KG |  | 0
17.4 | SUMINISTRO DE ALAMBRE NEGRO PARA MANEJO DE ACERO DE ESTRUCTURA. 3% | 385 | KG |  | 0
SUBTOTAL |  | ACERO DE REFUERZO CONSUMIBLES |  |  | 0
18 | ACTIVIDADES FINALES
18.1 | ASEO GENERAL DE OBRA, INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO. | 18 | JORNAL |  | 0
18.2 | ELABORACIÓN DE PLANOS RÉCORD FINALES DE OBRA, IMPRESO Y DIGITAL. | 1 | GBL |  | 0
18.3 | CARGUE Y RETIRO ESCOMBRO Y BASURA FINAL | 5 | VIAJE |  | 0
SUBTOTAL |  | ACTIVIDADES FINALES |  |  | 0
19 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
19.1 | REPLANTEO, DESCAPOTE, EXCAVACIÓN DE PLACAS, CUNETAS, ALIVIADEROS, REBOCES, COMPACTACIÓN DE RELLENOS EN MATERIAL DE NIVELACIÓN, MEZCLA Y FUNDIDA PLACAS EN CONCRETO, COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, COLOCACIÓN DE PLACAS EN CONCRETO CICLÓPEO, FORMALETAS PARA CUNETAS, FORMALETAS PARA CINTAS DE CIRCULACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, RIOSTRAS EN CONCRETO Y ACERO, CONSTRUCCIÓN DE PONTONES (DONDE SEA NECESARIO). SE CALCULA UN ANCHO DE PLACA HUELLA DE 5.00 MTS QUE INCLUYE 2 CUNETAS LATERALES, CIRCULACIÓN EN PLACA HUELLA CON 2 CINTAS EN CONCRETO, UNA CINTA CENTRAL EN CONCRETO CICLÓPEO Y DOS CINTAS LATERALES EN CONCRETO CICLÓPEO. SE ESTABLECE UN BOX/CULVERT EN AREA DE PASO DE AGUA A DESNIVEL DE 5,00 X 3,50 MTS CONCRETO DE 4,000 PSI. 295 METROS DE LONGITUD X 5 METROS DE ANCHO. | 1475 | M2 |  | 0
19.2 | CONSTRUCCION BOX-CULVERT, EXCAVACIÓN DE CAJON PRINCIPAL, EXCAVACIÓN DE CANAL DE DESVIACION TEMPORAL DE FLUJO DE AGUA, RELLENOS DE SUB-BASE Y COMPACTACIÓN, CONSTRUCCION DE MUROS TEMPORALES PARA DESVIO DE AGUA, MUROS EN CONCRETO PAEA ESTABILIZACION DE CAUSE DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PREFABRICADA DE 36", PLACAS DE CONTRAPISO, CONCRETOS CICLOPEO PARA CONFORMACION DE CONTORNO DE TUBERIA PREFABRICADA, RELLENOS PARA RESTABLECIMIENTO DE TERRENO ORIGINAL, FORMALETAS ESPECIALES, ACERO DE REFUERZO, TRASPORTES, RETIRO DE MATERIALES Y EXCAVACIONES Y CONSUMIBLES DE OBRA. | 1 | UND |  | 0
SUBTOTAL |  | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA |  |  | 0
COSTO TOTAL DIRECTO EDIFICACIONES, AREAS DE SERVICIOS, TERRAZAS, CIRCULACIONES Y PLACA HUELLA VEHICULAR |  |  |  |  | 0
AIU | ADMINISTRACIÓN |  | 11% | 0 | 0
| IMPREVISTOS |  | 8% | 0
| UTILIDAD |  | 6% | 0
| IVA/UTILIDAD |  | 19% |  | 0
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 0
DATOS DEL PROPONENTE
Nombre:
No. CC:
Nombre (Persona jurídica):
Nit:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Correo elecrónico: